## 別紙１
別記様式２ 納入物品仕様一覧
番号 | 仕様内容 | 回答 | 製品名・特記事項 | 資料No. | 審査
ドラフトチャンバー本体 2台 （想定機種：ヤマト科学株式会社 GF1M-12SNZ）
1 | 本体形状は、前面サッシに傾斜のついたスローピング型であること
2 | 前面サッシは飛散防止フィルム張り強化ガラス5mm以上、2重ワイヤー式であること
3 | 作業面は目地加工のないセラミック一枚板製とすること
4 | 作業面を有効活用するため、水栓は側面に埋め込むビルトインシンク型であること
5 | LED4色変化のステータスモニターを本体上部に設置し、動作状態が目視確認出来ること。
湿式型排ガス処理装置 2台 （想定機種：ヤマト科学株式会社 CRW3-12Z）
1 | 室内設置型であること
2 | 湿式型であること
3 | ドラフトチャンバー本体とヒュームフード連結であること
排風機 2台 （想定機種：ヤマト科学株式会社 KS5-0（INVファン））
1 | モータ直結式のインバータを搭載したシロッコファンであること
2 | 風量：720㎥/h×静圧450Pa×3φ200V0,4kwの性能を有すること