## 納入物品仕様一覧
別紙２ 納入物品仕様一覧
| 物品 | デジタルマイクロスコープ（拡張型光学解析用システム）一式 想定機種：VHX-X1F （株式会社キーエンス）
機種名：
項目 |  |  | 仕様内容 | 回答 | 製品名及び特記事項 | 資料No. | 審査 ﾁｪｯｸ
1 | 光学性能 |  | 光学ズーム及びデジタルズームを備える
総合倍率～5,000倍程度まで観察可能である
CMOSチップ上の数μmレベルの構造及び接合部を鮮明に観察できる解像性能を有する
高解像度カラー撮像が可能である
2 | 撮像性能 |  | 有効画素数は300万画素以上である
フルHD（1920×1080）以上のライブ表示が可能である
静止画及び動画の保存機能を有する
接合状態の画像を劣化の少ない形式で保存可能である
3 | 照明機能 |  | LED照明を搭載している
明るさ調整が可能である
同軸落射照明又は同等以上の均一照明を備えている
金属配線及びCu接合面の反射を抑える観察が可能な照明条件を設定できる
4 | 観察機能 |  | 以下の評価が可能である。 ・チップ位置ずれ ・回転ずれ ・接合状態 ・電極位置 ・バンプ又は接合部外観 ・クラック ・異物 ・ボイドの外観評価（表面観察）
5 | 計測機能 |  | ソフトウェア上で以下の計測が可能であり、計測結果を画像へ表示・保存できる。 ・長さ ・面積 ・角度 ・円径 ・ピッチ ・座標間距離
6 | ステージ |  | XY方向に試料位置を微調整できる
Z方向の焦点調整機構を有する
CMOS基板及びチップ試料を安定して保持できる
7 | 画像処理 |  | 以下の機能を有する。 ・オートフォーカス ・フォーカス合成 ・HDR撮影又は同等以上の高ダイナミックレンジ撮影 ・明るさ・コントラスト調整 ・スケールバー表示
8 | データ保存 |  | PCへ画像データを保存できる
USB又はLANによりデータ転送可能である
一般的な画像形式（JPEG、TIFF、PNG等）に対応する
9 | ソフトウェア |  | 以下の機能を有し、Windows環境で使用可能である。 ・ライブ表示 ・寸法計測 ・画像比較 ・注釈入力 ・レポート作成 ・画像データ管理
10 | 拡張性 |  | 将来的に以下の機能が追加可能である。 ・元素分析ヘッド ・SEMヘッド・スタンド部 ・SEM分析機能
11 | 保守 |  | 購入後１年間のメーカー保証が付いている。
12 | その他 |  | 以下の接合品質評価に適した調達仕様を有する。 ・測定分解能：1 µm以下 ・XY測長精度：±2 µm以下 ・電動フォーカスおよびフォーカス合成機能 ・ハレーション除去機能（金属表面の反射低減） ・斜光照明機能（接合段差や微細欠陥の観察） ・3D形状表示機能（段差・高さ評価） ・長作動距離（Long Working Distance）対物レンズによる試料へのアクセス性 ・画像内での寸法・角度・面積・高さの統合解析機能
13 | 納期 |  | 発注から納品までの期間が短期間（概ね2〜4週間以内）である。
14 | 製品 |  | 想定機種と同じ若しくは調達担当者の承認済みである